## Sheet1
绥宁县消防救援大队单位2025年度涉企行政检查计划
填报单位（盖章）：绥宁县消防救援大队 | [6 empty] | 联系人及联系电话： |  | 阳天宇18873990176
序号 | 检查事项 | 实施依据 | 具体检查对象(含数量)或 “双随机”抽查对象（含总数及比例） | 检查内容（项目） | 拟实施检查时间 | 检查方式 | 年度检查频次 | 承办机构 | 是否属跨部门联合检查（如是，需写明牵头部门和配合部门） | 备注
1 | “双随机、一公开”消防监督抽查 | 《中华人民共和国消防法》第五十三条：消防救援机构应当对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查。 | 消防安全重点单位、一般单位、“九小场所” | （1）建筑物的使用性质是否符合规定； （2）安全疏散通道是否畅通，疏散指示标志、应急照明灯设置是否符合要求； （3）建筑消防设施运行以及灭火器等消防器材配置情况； （4）消防控制室的值班操作人员持证上岗情况； （5）防火防烟分区、防火间距情况； （6）消防安全组织管理制度落实情况； （7）用火用电管理情况；电气线路敷设情况； （8）消防安全责任人、管理人消防安全职责落实情况及员工消防安全掌握情况； （9）其他需要检查的内容。 | 全年 | 现场检查 | 属于人员密集场所的消防安全重点单位每年至少监督检查一次，加油站、加气站、加氢站等易燃易爆场所每三年至少抽查一次，其他非人员密集场所消防安全重点单位每两年至少抽查一次。 | 绥宁县消防救援大队 | 否 | 本项检查属“双随机一公开”抽查
2 | 消防产品监督检查 | 《中华人民共和国消防法》第二十五条：产品质量监督部门、工商行政管理部门、消防救援机构应当按照各自职责加强对消防产品质量的监督检查。 | 消防安全重点单位、一般单位、“九小场所” | 消防产品是否符合国家标准、行业标准。 | 全年 | 现场检查 | “双随机、一公开”消防监督抽查时同步开展消防产品监督检查 | 绥宁县消防救援大队 | 否 | 本项检查属“双随机一公开”抽查
填写说明： 1.检查事项、实施依据、承办机构栏应与本单位涉企行政检查事项清单保持一致。其中，“实施依据”栏需列明以下内容：①法律法规规章名称（含规章令号）；②具体条、款、项、目；③引用相关条文原文。 2.根据投诉举报、转（交）办、数据监控等实施的触发式行政检查，按照省政府办公厅《关于严格规范涉企行政检查的实施方案》相关规定执行，不列入本计划。 3.“检查方式”栏主要包括现场检查/非现场检查/现场检查和非现场检查相结合三种，各单位在该栏目中可结合本单位实际细化具体检查手段等表述。 4.第四栏中“具体检查对象”应列明具体检查对象名单，或者精准描述检查对象具体范围；“备注”栏，需明确本项检查是否属“双随机一公开”抽查、专项检查、重点检查或一般检查等情形。 5.根据省政府办公厅《关于严格规范涉企行政检查的实施方案》相关规定，本表应在同级司法行政部门同意备案后，由制定机关15日内协调本级政府网站向社会公布。 6.各单位与同级司法行政部门沟通一致后，可结合本单位实际在表格栏目外适当增加栏目,或者以附件形式补充明确相关内容。