附件1

**绥宁县寨市苗族侗族乡朝仪村消防基础设施改造工程项目踏勘现场确认表**

我方已于 年 月 日对绥宁县寨市乡苗族侗族乡朝仪村消防基础设施改造工程进行现场踏勘。

　　现场踏勘：无任何异议。

特此确认。

绥宁县寨市乡苗族侗族乡朝仪村村民委员会（盖单位章）

年 月 日

附件2

**绥宁县寨市苗族侗族乡朝仪村消防基础设施改造项目工程量**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 劳务内容 | 单位 | 数量（预估） | 结算规则 | 备注 |
| 1 | DN125钢丝网骨架塑料复合管1.0Mpa埋设 | 拆除混凝土路面（20cm）、挖沟槽、安装复合管、回填、恢复混凝土路面（C30,20cm）、外运渣土等 | m | 418 | 以设计为依据计算 实际数量，按合同单价计算合价后结算。 |  |
| 2 | DN100钢丝网骨架塑料复合管1.0Mpa埋设 | 拆除混凝土路面（20cm）、挖沟槽、安装复合管、回填、恢复混凝土路面（C30,20cm）、外运渣土等 | m | 405 | 以设计为依据计算 实际数量，按合同单价计算合价后结算。 |  |
| 3 | 室外消火栓 | 室外地上消火栓、公称直径（mm以内）100 | 套 | 6 | 以设计为依据计算 实际数量，按合同单价计算合价后结算。 |  |
| 4 | 室外成品消火箱 | 室外成品消火箱 | 套 | 6 | 以设计为依据计算 实际数量，按合同单价计算合价后结算。 |  |
| 5 | 阀门井 | 人工挖沟槽、基坑土方、普通土深度在2m以内 | 座 | 3 | 以设计为依据计算 实际数量，按合同单价计算合价后结算。 |  |
| 6 | DN125闸阀 | 低压法兰阀门、公称直径（mm以内）125 | 个 | 3 | 以设计为依据计算 实际数量，按合同单价计算合价后结算。 |  |
| 7 | 108m3不锈钢保温消防水池 | 整体水箱安装、水箱总容量(m3以内)60 | 座 | 1 | 以设计为依据计算 实际数量，按合同单价计算合价后结算。 |  |
| 8 | 材料二次搬运 | 水泥、砂、砾石、碎石、砖 |  |  | 以设计为依据计算 实际数量，按合同单价计算合价后结算。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件3

**绥宁县绥宁县寨市苗族侗族乡朝仪村消防基础设施改造项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量（预估） | 最高限价单价（含9%税，元） | 最高限价金额（含9%税，元） | 含税报价单价（元） | 税率 | 含税报价金额（元） | 备注 |
| 1 | DN125钢丝网骨架塑料复合管1.0Mpa埋设 | m | 418 | 112.52 | 47032.57 |  |  |  |  |
| 2 | DN100钢丝网骨架塑料复合管1.0Mpa埋设 | m | 405 | 83.83 | 33953.01 |  |  |  |  |
| 3 | 室外消火栓 | 套 | 6 | 697.32 | 4183.92 |  |  |  |  |
| 4 | 室外成品消火箱 | 套 | 6 | 1000 | 6000 |  |  |  |  |
| 5 | 阀门井 | 座 | 3 | 1097.62 | 3292.86 |  |  |  |  |
| 6 | DN125闸阀 | 个 | 3 | 642.84 | 1928.52 |  |  |  |  |
| 7 | 108m3不锈钢保温消防水池 | 座 | 1 | 95378.97 | 95378.97 |  |  |  |  |
| 8 | 材料二次搬运 |  |  |  | 12870.78 |  |  |  |  |
| 9 | 措施项目费、税额及其他项目费 |  |  |  | 25557.05 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 230197.68 |  |  |  |  |

**此表数据参照该工程预算书（招标控制价）**

是否加班或赶工，应服从采购人安排，采购人不另增补加班或赶工费。

1、报价表中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2、除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的机械、设备、设施、材料、劳务等所需所有费用（单价包括但不仅限于完成上述工程范围及内容中所需的材料费、设备费用、辅助材料费用、机械费用、劳务费用、小型机具设备费用、维护费用、质检（自检）、安全、环保措施、文明施工、保险（工程一切险和第三方责任险除外）含工伤险和意外伤害险及国家政策规定必须为员工缴纳保险等费用；交通维护、交通组织设施费等其他交通相关费用、甲方要求标准化施工的费用、统一着装、建筑工程团体人身意外险；税费（包括承接本工程按国家税收法规、政策规定应负担的所有税费）、利润、缺陷修复、临时设施与临时工程、人员、设备进退场、劳保福利等以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险）。 3、工程量清单中响应人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。响应人必须按发包人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

4、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

报价单位（盖章）：

报价日期：

附件4

法定代表人证明

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务： ，系 的法定代表人。

特此证明

身份证（正面）彩色复印件

身份证（反背面）彩色复印件

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用电子印章、签名章或其他电子制版签名。

单位名称（盖章）：

日期：2025年 月 日