目  次

前言……………………………………………………………………………………………………………II

1　范围…………………………………………………………………………………………………………1

2　规范性引用文件……………………………………………………………………………………………1

3　术语和定义…………………………………………………………………………………………………1

4　总则…………………………………………………………………………………………………………1

5　消防安全管理………………………………………………………………………………………………1

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

为加强和规范易燃易爆场所的消防安全管理工作，提升消防安全管理能力，最大限度预防和减少火灾事故，特制订本标准。

本标准由湖南省公安消防总队提出。

本标准由湖南省公安消防总队防火部归口。

本标准主要起草单位：湖南省公安消防总队防火部、湖南得大消防有限公司。

本标准主要起草人：曾安平、文荃、徐海斌、帅卫红、刘海燕、周庆、周岚、关宏。

易燃易爆场所消防安全标准化管理

- 范围

本标准规定了易燃易爆场所的术语和定义、总则与消防安全管理。

本标准适用于湖南省行政区域内的易燃易爆场所。

- 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB43/T 581－2010  社会单位消防安全标准化管理标准

- 术语和定义

DB43/T 581－2010确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

易燃易爆场所

火灾危险性类别属于GB 50016 中规定分类为甲、乙类的生产、储存和销售场所。

- 总则

  - 易燃易爆场所应按本标准和DB43/T 581－2010的要求，积极开展消防安全“四个能力”建设，严格按照有关规定实施消防安全标准化管理，落实消防安全主体责任，提升消防安全管理能力，最大限度预防和减少火灾事故。

  - 易燃易爆场所有关人员职责应符合DB43/T 581－2010中4.2的规定。

  - 易燃易爆场所消防安全制度应符合DB43/T 581－2010中4.3的规定。

  - 易燃易爆场所消防档案应符合DB43/T 581－2010中4.4的规定。

  - 易燃易爆场所应按DB43/T 581－2010中4.5的规定加强合同管理。

  - 易燃易爆场所应层层签订消防安全责任状，明确各级、各岗位的消防安全责任。

- 消防安全管理

  - 消除火灾隐患

    - 易燃易爆场所应按DB43/T 581－2010中的5.1.1的规定开展防火检查、巡查；重点部位应每两小时巡查一次，同时还应加强夜间防火巡查。

    - 易燃易爆场所开展防火检查除按DB43/T 581－2010中的5.1.4的规定外，还应包括以下内容：

- 个人防护装备的配备、使用和完好有效情况；

- 灭火设施、器材配置及完好情况，各类灭火用药剂、材料、油料等是否齐备充足；

- 压力容器、管道、工艺装置、紧急事故处理设施等各种设备是否完好有效，有无跑、冒、滴、漏；

- 防火、防爆、防雷、防静电措施落实情况；

- 工艺装置和管道的色标和安全警示标志是否保持完好、醒目；

- 库房储存物品的下垫、堆垛和养护管理的安全要求；

- 防冻、防晒、防山火措施落实情况。

    - 易燃易爆场所每日进行的防火巡查除按DB43/T 581－2010中的5.1.5、5.1.6的规定外，还应包括以下内容：

- 温度、压力、流量、液位等各种工艺指标是否正常；

- 设备、管道、阀门有无跑、冒、滴、漏；

- 库房储存物品外包装是否完整。

    - 易燃易爆场所各岗位员工应按DB43/T 581－2010中的5.1.7的要求加强岗位防火检查。

    - 易燃易爆场所电气线路敷设和电气设备安装维修，应符合防火防爆要求和安全技术规定；其设备应设置避雷、防静电装置，防雷、防静电设施的自检自测每半年不少于一次。

    - 易燃易爆场所禁止吸烟和使用明火，确需动用明火时应符合DB43/ T 581－2010中5.1.14的规定。

    - 易燃易爆场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应与居住场所保持安全距离。

    - 消防建筑消防设施每日巡查、单项检查和联动检查应符合DB43/T 581－2010中5.1.8、5.1.9、5.10 的规定。

    - 消防设施配置和管理维护应符合DB43/T 581－2010中5.1.11、5.1.12的规定。

    - 消防安全标志设置应符合DB43/T 581－2010中5.1.15的规定。

    - 易燃易爆场所应按DB43/T 581－2010中5.1.19、5.1.20、5.1.21的规定进行火灾隐患整改。

    - 重大火灾隐患不能立即整改的，应自行将危险部位停产停业整改；对于涉及城市规划布局而不能自身解决的重大火灾隐患，应提出解决方案并及时向其上级主管部门或当地人民政府报告。

    - 其他要求参见DB43/T 581－2010中5.1的相关规定。

  - 扑救初起火灾

    - 易燃易爆场所应根据有关规定建立专职消防队或志愿消防队；消防队员的数量不应少于本场所从业人员数量的30%；专职消防队、志愿消防队应接受公安机关消防机构的业务指导。

    - 易燃易爆场所消防安全责任人、消防安全管理人应组织制定灭火和应急疏散预案，每半年应至少组织一次演练；并应根据本单位的特点，配置堵漏、防毒等抢险救援装备。

    - 易燃易爆场所扑救初起火灾的各项措施应符合DB43/T 581－2010中5.2的相关规定。

    - 员工发现火灾应立即呼救并报警，起火部位现场员工应在1 min内形成第一灭火力量，除按DB43/T 581-2010中5.2.3的规定外，还应采取控制泄漏、防爆炸、防毒和防蔓延等其他有效措施。

    - 火灾确认后，应立即启动灭火和应急疏散预案，在3 min内形成第二灭火力量，除按DB43/T 581-2010中的5.2.4的要求外，还应采取以下措施：

- 控制室操作人员应立即启动相关消防设施设备，通知相关车间（控制室）启停有关设备；

- 灭火行动组立即佩带个人防护装备器材，扑救火灾；

- 堵漏组穿戴专业防护服装实施堵漏作业。

  - 组织疏散逃生

    - 易燃易爆场所消防安全责任人、消防安全管理人和员工应熟悉本单位疏散逃生路线以及疏散程序。

    - 易燃易爆场所应根实际，配备相应的火场疏散逃生装备、器材，员工应具备火场自救逃生的技能。

    - 易燃易爆场所组织疏散逃生其他要求应符合DB43/T 581－2010中5.3的规定。

  - 消防宣传教育

    - 易燃易爆场所法定代表人或主要负责人、消防安全管理人应熟知以下内容：

- 消防法律法规和消防安全职责；

- 本单位火灾危险性和防火措施；

- 依法应承担的消防安全行政和刑事责任。

    - 易燃易爆场所应确定专兼职消防宣传教育培训人员，利用展板、专栏、广播、网络等开展消防宣传教育；消防宣传教育培训人员应经过专业培训，具备宣传教育培训能力。

    - 易燃易爆场所的员工每半年应集中组织一次消防培训；新上岗员工或有关从业人员应进行上岗前的消防培训，持证上岗。

    - 易燃易爆场所消防安全责任人，消防安全管理人，专、兼职消防管理人员，消防控制室的值班、操作人员和其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员应接受消防安全专业培训。消防控制室的值班、操作人员应持证上岗。

    - 易燃易爆场所消防宣传教育培训内容参见DB43/T 581－2010中5.4.4的规定。

_____________________