附表2   环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 渗滤液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500 m 范围内人口数 ＜5000 人 |  |  |  |  | 5 km 范围内人口数 ＜5万 人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  | F1 □ |  | F2 □ |  |  | F3 |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  | S1 □ |  | S2 □ |  |  | S3 |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  | G1 □ |  | G2 □ |  |  | G3 |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  | D1 □ |  | D2 □ |  |  | D3 |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q 值 | Q＜1 |  |  | 1≤Q＜10 □ |  | 10≤Q＜100 □ |  |  | Q＞100 □ |  |
|  |  | M 值 | M1 □ |  |  | M2 □ |  | M3 □ |  |  | M4 |  |
|  |  | P 值 | P1 □ |  |  | P2 □ |  | P3 □ |  |  | P4 |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1□ |  |  | E2 □ |  |  | E3 |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  |  | E2 □ |  |  | E3 |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  |  | E2 □ |  |  | E3 |  |  |  |
| 环境风险 潜势 |  | Ⅳ+ □ |  | Ⅳ □ |  | Ⅲ□ |  | Ⅱ □ |  |  | I |  |
| 评价等级 |  | 一级 □ |  |  |  | 二级□ |  | 三级 □ |  |  | 简单分析 |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害 R |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏 |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  |  | 地表水 |  |  | 地下水 R |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  | 计算法 □ |  | 经验估算法 □ |  |  | 其他估算法 □ |  |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  | SLAB □ |  | AFTOX □ |  |  | 其他 □ |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 加强管理与维护，定期检修工程主体设备，同时检查和维护各主要废气净化设施。 按要求设置消防设备。渗滤液收集池选用性能可靠的防渗层，定期对防渗层进行检查，及时处理渗滤液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 项目在严格实施各项规章制度，在确保环境风险防范措施落实的基础上，其潜在的环境风险事故是可控的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |